后勤管理处水电中心维修配件采购招标公告

水电中心有一批水电维修使用的维修配件（具体见采购清单）拟采用招标方式采购，请有意参加投标的经销商或厂商，准备以下材料：

1、经销商有效营业执照复印件（加盖章）；

2、采购清单报价表；

3、备注“样品”的必须送样品。

本次采购项目最高限价为人民币1.5万元整，投标人报价超出最高限价者，按无效标处理。投标人请于2012年5月14日（星期一）上午10:00前将材料密封、盖章后送交水电中心办公室（新校区北区学生公寓E区1#楼一层靠北区食堂门口），联系人：郑老师，联系电话：22863382。

| 水电中心维修配件计划采购清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配件名 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 五孔插座 | 鸿雁 | A86Z223-10N | 20 |
| 单极开关 | 鸿雁 | A86K11－10N | 20 |
| 双极开关 | 鸿雁 | A86K12－10N | 20 |
| 空气开关 | 正泰 | 1P16A | 10 |
| 空气开关 | 正泰 | 1P25A | 10 |
| 空气开关 | 正泰 | 1P32A | 10 |
| 空气开关 | 正泰 | 1P40A | 10 |
| 空气开关 | 正泰 | 1P63A | 10 |
| 吊扇 | 美的 | 1400mm | 15 |
| 壁扇 | 美的 | 400mm | 5 |
| 高压钠灯 | 飞利浦 | 400W | 10 |
| 高压钠灯镇流器 | 飞利浦 | 配套400W | 10 |
| 高压钠灯电子触发器 | 飞利浦 | 配套400W | 10 |
| 熔断器 | RL-15 | 10A | 10 |
| 高压钠灯补偿电容器 |  | 25uF | 10 |
| 铜闸阀手轮 | 埃美柯 | 50 | 10 |
| 对夹式快接 | PE | 100 | 5 |
| 小便下水 |  | 32 | 20 |
| 角式冲洗阀上盖 | 中宇 | 25 | 30 |
| 角式冲洗阀芯 | 中宇 | 25 | 30 |
| 小便冲洗阀上盖 | 中宇 | 15 | 30 |
| 蒸饭锅、发热管 | 美的 | 4KW | 6 |
| 浮球阀 | 埃美柯 | 15 | 10 |
| 洗脸盆水龙头芯 |  | 38 | 30 |
| U型紫铜开水机加热管 |  | 1.5KW | 6 |
| 开水机温控 |  |  | 10 |

后勤管理处

2012年5月8日